KOSZTORYS  OFERTOWY.

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE.

| l.p. | Podstawa wyceny. | Opis wykonanych prac. | J.m. | Ilość. | Koszt. jedn. | Wartość. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o pow.do 2,0m2 | szt | 54 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników z lastryko. | mb | 87,84 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych | szt | 9 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru krat okiennych i balustrad schodowych. | m2 | 21,62 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2,0m2 | szt | 8 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0354-05 | J.w. lecz o powierzchni ponad 2,0m2 | m2 | 125,7 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianek grubości ½ c. z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. | m2 | 60,25 |  |  |
| 8. | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ściany zewnętrznej klatki schodowej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 16,50 |  |  |
| 9. | KNR 4-01 0348-03 analogia | Rozebranie ścianek z luksferów | m2 | 9,4 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 329-02 | Wykucie otworu na drzwi w ścianie grubości ½ c. | m2 | 12,2 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworu w ścianie z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. o grubości ponad ½ c. | m3 | 2,96 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 5,54 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0349-03 | Rozebranie nadproża z cegieł na zaprawie cem-wap. | m3 | 0,36 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0351-05 | Rozebranie podestów schodowych – strop DZ-3 | m2 | 8,82 |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0352-07 | Rozebranie belek stropowych DZ-3 | mb | 27,0 |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0212-01 | Skucie podłoży betonowych w piwnicach | m3 | 16,42 |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0106-01 | Wykop w piwnicy z odrzuceniem ziemi na odległość do 3,0m | m3 | 29,68 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0106-05 | Usunięcie ziemi z głębienia piwnic na zewnątrz budynku | m3 | 29,68 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0102-02 | Wykop w gruncie kat.III wąskoprzestrzenny | m3 | 47,47 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie fundamentów po wykonaniu robót izolacyjnych | m3 | 39,08 |  |  |
| 21 | Wycena własna | Mechaniczne obcięcie gzymsu żelbetowego na elewacji tylnej grubości 10 cm | mb | 24,88 |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0347-09 | Skucie ościeży drzwiowych po 5cm z każdej strony otworu | m2 | 36,79 |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi na wysypisko – odl. 1 km | m3 | 38,07 |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0108-08 | Dopłata do wywozu na dalsze 4km-krotność 4 | m3 | 38,07 |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz gruzu na wysypisko na odległość 1km | m3 | 56,89 |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0108-20 | Dopłata do wywozu za dalsze 4km-krotność 4 | m3 | 56,89 |  |  |
| 27 |  | Opłata za przyjęcie gruzu | m3 | 94,96 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

KOSZTORYS  OFERTOWY

- ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis wykonanych prac | Jm | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-01 0201-08 | Deskowanie schodów prostych | m2 | 10,05 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia podwalin na schodach zewnętrznych wejściowych-stal AIII śr.12mm | kg | 39,8 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0202-01 | Jw. lecz średnicy 6mm | kg | 9,2 |  |  |
| 4. | Analiza własna | Dodatek za zastosowanie łączników z prętów ze stali AIII śr.14mm wbitych w nawiercone otwory w konstrukcji schodów istniejących | szt | 168 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0202-02 | Dowiązanie do wykonanych łączników zbrojenia ze stali śr.8mm | kg | 84,1 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0203-10 | Uzupełnienie betonem B-15 schodów prostych | m3 | 2,57 |  |  |
| 7. | KNR 2-02 0202-0214 | Ława fundamentowa żelbetowa szerokości do 0,8m z betonu B-15 | m3 | 2,69 |  |  |
| 8. | KNR 2-02 0206-0114 | Ściana betonowa schodów zewnętrznych prosta gr.20cm z betonu B-15 | m2 | 29,82 |  |  |
| 9. | KNR 2-02 0206-02 | Dodatek za każdy 1cm grubości ściany betonowej – krotność 15 | m2 | 2,27 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0206-02 | Dodatek za każdy 1cm grubości ściany betonowej – krotność 5 | m2 | 9,3 |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0206-02 | Potrącenie za każdy 1cm grubości ściany betonowej – krotność 5 | m2 | 10,56 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0211-04 | Rygiel ścienny na ścianie klatki schodowej w poziomie wieńca nad parterem z betonu B-20. | m3 | 0,33 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0212-1216 | Wieńce żelbetowe na ścianach zewnętrznych szer. do 30cm z połączeniem na kotwy z wieńcami istniejących stropów. Beton B-20 | m3 | 5,77 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0216-02 | Płyty żelbetowe gr.15cm z betonu B-20 | m2 | 22,64 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0216-0516 | Potrącenie za każdy 1 cm grubości płyty – krotność 3 | m2 | 6,26 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 0210-0416 | Nadproża żelbetowe nad oknem klatki schodowej o wym.24 x 25cm z betonu B-20 | m3 | 0,114 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 0205-01 | Płyta żelbetowa gr.12cm w posadzce piwnicy, beton B-15 | m3 | 4,15 |  |  |
| 18 | KNR 2-02 0218-0116 | Schody betonowe zewnętrzne na gruncie z betonu B-20 | m3 | 1,76 |  |  |
| 19 | KNR 2-02 0290-0201 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą żebrowaną | kg | 1177,7 |  |  |
| 20 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych stalą gładką | kg | 215,8 |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0206-04 | Zabetonowanie otworów w stropach o pow. do 0,2m2 i grubości ponad 10cm | szt | 6 |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach po wykonaniu wentylacji pomieszczeń – pow.do 0,1m2 grubość ponad 10cm | szt | 21 |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0206-01 | Jw. lecz przy powierzchni otworów do 0,1m2 i grubości betonowania do 10cm | szt | 10 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

KOSZTORYS  OFERTOWY

- ROBOTY  MUROWE.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis wykonanych prac. | Jm | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-02 0101-0600 | Ściana fundamentowa z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 2,54 |  |  |
| 2. | KNR 2-02 0116-01 | Ściany z pustaka gazobetonowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej. | m2 | 50,97 |  |  |
| 3. | KNR 2-02 0126-01 | Dodatek za wykonanie otworów w ścianach gr.25 na okna | szt | 2 |  |  |
| 4. | KNR 2-02 0126-02 | Jw. lecz otworów na drzwi | szt | 1 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 1303-01 | Zamurowanie otworów lub uzupełnienie ścianek grubości ¼ c cegłą dziurawką na zaprawie cementowej | m2 | 3,78 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0303-02 | Zamurowanie otworów w ściankach grubości ½ c cegłą dziurawką na zaprawie cem.-wap. | m2 | 6,03 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0304-04 | Przymurowanie do ościeży ścianek z bloczków gazobetonowych na zaprawie cem.wap. z mocowaniem kotwami stalowymi w spoinach do istniejącej ściany | m3 | 23,49 |  |  |
| 8. | KNR 2-02 0121-0301 | Ścianki grubości 12cm z płytek gazobetonowych na zaprawie cem.-wap. | m2 | 40,55 |  |  |
| 9. | KNR 2-02 0121-03 | Ściany działowe gr.12cm z gazobetonu na zaprawie cem.-wap. | m2 | 96,43 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0121-06 | Zamurowanie okien ścianką z pustaków szklanych | m2 | 4,79 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0307-01 | Przemurowanie pęknięć w ścianach grubości ½ c cegłą pełną na zaprawie cem.-wap. | mb | 9,72 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0308-05 | Naprawa uszkodzonego muru o powierzchni do 0,5m2 | mc | 3 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0310-03 | Wykucie w przewodach kominowych otworów | szt | 18 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0310-05 | Sprawdzenie drożności przewodów | mb | 71,2 |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0310-06 | Odgruzowanie i oczyszczenie przewodów | mb | 24,9 |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0310-04 | Zamurowanie otworów | szt | 18 |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0313-03 | Przesklepienie otworów w ścianach z cegły z wykuciem gniazd dla belek stalowych | m3 | 0,27 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0313-02 | Przesklepienie otworów z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,31 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0313-04 | Dostarczenie i osadzenie belek stalowych I 120 | mb | 12,0 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0313-04 | Jw. lecz I 160 | mb | 6,45 |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek | mb | 12,95 |  |  |
| 22 | Wycena własna | Wykonanie sklepienia łukowego z cegły nad oknem klatki schodowej w ścianie grubości 24cm | mb | 2,4 |  |  |
| 23 | KNR 4-01 0321-03 | Wykonanie i osadzenie wewnętrznych parapetów z jasnego lastryka na białym cemencie o wymiarach 4x38x154cm | szt | 25 |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0321-04 | Jw. lecz o wymiarach 4x50x180cm | szt | 21 |  |  |
| 25 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegły gr. ponad 1c | szt | 15 |  |  |
| 26 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka czapek betonowych | m2 | 2,19 |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0310-01 | Rozebranie kominów ceramicznych do dolnej krawędzi otworów wylotowych bocznych i nadmurowanie do wysokości 80cm ponad istniejące pokrycie | m3 | 0,45 |  |  |
| 28 | KNR 2-02 0219-0514 | Czapy kominowe żelbetowe gr.7cm na kominach ceramicznych | m2 | 2,19 |  |  |
| 29 | KNR 2-02 0290-01 | Zbrojenie czap kominowych stalą gładką | kg | 21,0 |  |  |
| 30 | KNR 4-01 0201-01 | Stemplowanie wraz z wykonaniem deskowania schodów i stropu nad klatką schodową | m2 | 15,16 |  |  |
| 31 | KNR 4-01 0208-10 analogia | Przebicie otworów w stropach Dz-3 przy wykonywaniu wentylacji pomieszczeń | szt | 31 |  |  |
| 32 | KNR 4-01 0333-01 | Przebicie otworów w ścianach grubości ½ c podczas wykonywania wentylacji pomieszczeń | szt | 10 |  |  |
| 33 | KNR 4-01 0333-03 | Jw. lecz w ścianie grubości 11/2 c | szt | 2 |  |  |
| 34 | KNR 2-02 0510-0801 analogia | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń z rur kwadratowych 14/14cm z blachy ocynkowanej | mb | 126,24 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 0510-0801 analogia | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń z rur kwadratowych 28/14cm z blachy ocynkowanej | mb | 19,9 |  |  |
| 36 | KNR 4-01 0528-06 | Wykonanie kolan 14/14 z blachy ocynkowanej na zakończeniu przewodu wentylacyjnego | szt | 16 |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0528-06 analogia | Jw. lecz kolan 28/14 | szt | 10 |  |  |
| 38 | KNR 2-02 2004-01 analogia | Obłożenie kanałów wentylacyjnych płytą GKF gr.12,5mm dwoma warstwami na konstrukcji stalowej z obłożeniem wełną mineralną gr.40mm | m2 | 37,81 |  |  |
| 39 | Wycena własna | Wyłożenie nadproży okiennych o dł.1,65m styropianem EPS 100 o wym.55/15cm, mocowanym na klej i kołki. Styropian obłożyć siatką nylonową na kleju i osadzić na krawędzi kątownik | m2 | 15,43 |  |  |
| 40 | Wycena własna | Zakończenie wlotu kanału wentylacyjnego kratką PCV o wymiarach 14/14 | szt | 35 |  |  |
| 41 | Wycena własna | Jw. lecz o przekroju 14/27 | szt | 14 |  |  |
| 42 | Wycena własna | Zasłonięcie otworów nad futrynami po obniżeniu drzwi o 20cm kartonem gipsowym na stelażu w ścianie gr.12cm | szt | 1 |  |  |
| 43 | Wycena własna | Jw. lecz w ścianie grubości 25cm | szt | 2 |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0108-17 | Wywóz gruzu na wysypisko | m3 | 1,49 |  |  |
| 45 | KNR 4-01 0108-20 | Dopłata do wywozu na dalsze 4km-krotność 4 | m3 | 1,49 |  |  |
| 46 |  | Opłata za przyjęcie gruzu. | m3 | 1,49 |  |  |
|  |  | Razem. |  |  |  |  |

KOSZTORYS  OFERTOWY

4. ROBOTY DACHOWE.

| Lp. | Podstawa wyceny. | Opis wykonanych prac. | Jm | Ilość | Koszt jedn. | Wartość. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej | mb | 24,8 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej | mb | 15,0 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej | m2 | 34,54 |  |  |
| 4. | KNR 2-02 1217-05 | Wykonanie konstrukcji stalowej szkieletu komina z kątownika 50/50/5 z umocowaniem do pow. żelbetowej dachu | mb | 67,76 |  |  |
| 5. | KNR 2-02 0613-0312 | Obłożenie rur wentylacyjnych ponad dachem wełną mineralną „60” grubości 12cm | m2 | 13,75 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0402-10 analogia | Obłożenie konstrukcji stalowej kominów płytą OSB grubości 20mm | m2 | 17,2 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0519-01 | Naprawa pokrycia dachu polegająca na przecięciu pęcherzy, podklejeniu | m2 | 363,22 |  |  |
| 8. | Analiza własna | Wykonanie na dachu wzdłuż rynny oporu z krawędziaka 13/30cm mocowanego do boku dachu kołkami stalowymi średnicy 10 co 100cm, a od góry hakami z bednarki 30/5mm długości 30cm o rozstawie co 100cm mocowanej do drewna śrubami, a do dachu kołkami stalowymi | mb | 24,04 |  |  |
| 9. | Analiza własna | Wykonanie na bokach dachu klatki schodowej oporu z krawędziaków 20 x 15cm mocowanych do dachu kołkami jak wyżej | mb | 3,32 |  |  |
| 10 | Analiza własna | Zagruntowanie wyreperowanego pokrycia z papy emulsją anionową. Przymocowanie do istniejącego podłoża lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco płyt PSK1gr.15cm ze styropianu EPS-100 laminowanych jednostronnie papą. | m2 | 346,4 |  |  |
| 11 | KNNR 2 0507-0111 | Pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia Polbit WF250/4000 z wykończeniem kominków wentylacyjnych. | m2 | 388,37 |  |  |
| 12 | KNNR 2 0507-0111 | Dodatkowa warstwa papy zgrzewalnej Polbit WF 250/4000 | m2 | 84,07 |  |  |
| 13 | KNNR 2 1105-01 analogia | Wyłaz dachowy 80 x 80cm szklony szybą P-4 | szt | 1 |  |  |
| 14 | NNRNKB 2-02 0541-02 | Obicie kominów – boki i czapa blachą powlekaną w kolorze ciemny brąz - mat | m2 | 22,39 |  |  |
| 15 | Wycena własna | Osadzenie w ścianach komina ( z płyty OSB pod czapą) podłużnych kratek wentylacyjnych z kątownika 25 x 25 x 3mm wypełnionych siatką z drutu ocynkowanego | szt | 18 |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0322-02 | Osadzenie w kominach ceramicznych obłożonych blachą kratek wentylacyjnych z PCV o wymiarach 14 x 14cm | szt | 10 |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0322-03 analogia | Jw. lecz o wymiarach 27 x 14 | szt | 8 |  |  |
| 18 | Wycena własna | Wykonanie za kominem trójkątów z papy zgrzewalnej odprowadzających wodę na boki komina | szt | 12 |  |  |
| 19 | NNRNKB 2-02 0541-01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej (kolor ciemny brąz) grubości 0,55mm szerokości do 25cm | m2 | 5,3 |  |  |
| 20 | NNRNKB 2-02 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy jw. lecz szerokości ponad 25cm | m2 | 55,93 |  |  |
| 21 | KNNR 2 0506-0121 | Rynna dachowa z PCV średnicy 15cm kompletna – kolor brązowy | mb | 24,64 |  |  |
| 22 | Wycena własna | Montaż siatki nad rynną | mb | 24,64 |  |  |
| 23 | KNNR 2 0506-0343 | Rura spustowa PCV średnicy 12cm kompletna z podłączeniem do kanalizacji deszczowej – kolor brązowy | mb | 29,6 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

KOSZTORYS   OFERTOWY

- TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIENNE.

| Lp. | Podstawa wyceny. | Opis wykonanych prac. | Jm | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne kat.II cementowo-wapienne na ścianach nowych | m2 | 470,3 |  |  |
| 2. | KNR 2-02 0810-06 | Tynki ościeży kat.II z zaprawy cem.-wap. | m2 | 1,02 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0710-03 | Odbicie starych odspojonych tynków na ścianach oraz wykonanie nowych kat.II | m2 | 343,86 |  |  |
| 4. | KNNR 2 0803-032 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju | m2 | 255,35 |  |  |
| 5. | KNR 4-01 0710-15 | Uzupełnienie tynków kat.II cementowo-wapiennych na stropach | m2 | 35,2 |  |  |
| 6. | KNR 2-02 0803-05 | Tynki cementowo-wapienne kat.II na stropach nowych | m2 | 10,47 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0705-07 | Naprawa tynków na bruzdach z przewodami elektrycznymi | mb | 400 |  |  |
| 8. | KNR 4-01 0710-15 | Odbicie tynków na stropach po pożarze Oraz wykonanie nowych cem.-wap. kat.II po zastosowaniu zabiegów wzmacniających stropy | m2 | 39,15 |  |  |
| 9. | Wycena własna | Oczyszczenie belek stropowych DZ-3 z zanieczyszczeń, usunięcie mleczka cementowego i podklejenie belek taśmą Sika Carbo Dur S512 na klej Sikadur 30 | mb | 73,8 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0819-15 | Skucie glazury ze ścian działowych przeznaczonych do zachowania | m2 | 18,36 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 1208-02 | Ługowanie lamperii z tynków ścian | m2 | 19,5 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 1202-09 | Zmycie i zeskrobanie ze ścian i sufitów resztek starych farb klejowych | m2 | 1755,12 |  |  |
| 13 | KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych o wym. 60 x 60cm | m2 | 53,9 |  |  |
| 14 | KNNR 2 0902-06 analogia | Ręczne wykonywanie na tynkach sufitów-starych oraz nowych cementowo-wapiennych kat II- gładzi z mas szpachlowych mineralnych | m2 | 699,62 |  |  |
| 15 | KNNR 2 0902-03 analogia | Ręczne wykonanie na tynkach ścian starych oraz nowych kat.II cem.-wap., gładzi z mas szpachlowych mineralnych | m2 | 1934,23 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 0810-06 | Tynki ościeży drzwiowych cem.-wap. kat.II | m2 | 28,78 |  |  |
| 17 | KNNR 2 1205-07 analogia | Deski odbojowe płyty MDF o przekroju 2 x 20cm mocowane do ściany | mb | 94,92 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0108-18 | Wywóz gruzu ze zbitych tynków na odległość 1km | m3 | 8,55 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0108-20 | Dopłata do wywozu za dalsze 4km-krotność 4 | m3 | 8,55 |  |  |
| 20 |  | Opłata za przyjęcie gruzu | m3 | 8,55 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

KOSZTORYS  OFERTOWY.

- PODKŁADY BETONOWE, IZOLACJE, POSADZKI.

| Lp. | Podstawa wyceny. | Opis wykonanych prac. | Jm | Ilość | Koszt jedn. | Wartość. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-01 1811-07 | Rozebranie posadzek z płytek terakotowych na zaprawie cementowej | m2 | 21,9 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 569,09 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0804-07 | Skucie szlichty cementowej | m2 | 89,36 |  |  |
| 4. | KNNR -2 1201-0152 | Podkłady z betonu B-10 na podłożu gruntowym | m2 | 1,18 |  |  |
| 5. | KNNR 2 0604-02 | Izolacja z folii PE gr.0,6mm ułożona na sucho z wywinięciem na ściany | m2 | 245,08 |  |  |
| 6. | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.2cm zatartej na ostro | m2 | 207,52 |  |  |
| 7. | KNNR 2 1202-03 | Dopłata do gładzi za dalsze 3cm, krotność 3 | m2 | 207,52 |  |  |
| 8. | KNR 2-02 1106-07 analogia | Dopłata do gładzi za zbrojenie siatką zgrzewaną z drutu 4,5mm | m2 | 207,52 |  |  |
| 9. | KNNR 2 1208-0100 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy samopoziomującej gr.2mm pod wykładziny w rulonie | m2 | 409,1 |  |  |
| 10 | KNNR 2 1208-0200 | Dopłata za pogrubienie warstwy wyrównawczej o dalsze 5mm – krotność 5 | m2 | 409,1 |  |  |
| 11 | KNNR 2 1206-204 | Posadzki z wykładziny rulonowej tarket z wykonaniem zaokrągleń przy ścianie oraz cokolika przez wywinięcie tarketu na ścianę. Uwaga: podany metraż nie uwzględnia cokolika, który należy doliczyć. | m2 | 409,1 |  |  |
| 12 | KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie posadzek rulonowych. | m2 | 409,1 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 1118-0810 | Posadzki z płytek gres 30/30 gatunek I układanych na kleju w „Caro”. | m2 | 347,42 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 1120-05 | Okładziny schodów z płytek gres gat.I o wymiarach 30/30 układanych na klej. | m2 | 50,99 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 1118-0805 | Posadzki z płytek gres gat. I o wymiarach 30/30cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 25,79 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 1120-0202 analogia | Cokolik z płytek gres o wym. H=15cm na kleju, zakończony listwą PCV | mb | 228,35 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 1122-0702 analogia | Cokolik skośny na klatce schodowej z płytek gres na klej o wys. średniej H=18cm zakończony listwą PCV | mb | 21,1 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0108-1800 | Wywóz gruzu na wysypisko na odległość 1km | m3 | 6,05 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0108-2000 | Dopłata do wywozu za dalsze 4km- krotność 4 | m3 | 6,05 |  |  |
| 20 |  | Opłata za przyjęcie gruzu | m3 | 6,05 |  |  |
|  |  | Razem. |  |  |  |  |

KOSZTORYS   OFERTOWY.

- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

| Lp. | Podstawa wyceny. | Opis wykonanych prac. | Jm | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 7 0701-0202 | Okna jednokomorowe z PCV z okuciami obwiedniowymi o pow. do 1,0 m2 szklone szybą niskoemisyjną U=1,1 | m2 | 1,86 |  |  |
| 2. | KNNR 7 0701-0502 | Okna jw. lecz o powierzchni ponad 2,0m2 | m2 | 45,32 |  |  |
| 3. | KNNR 7 0701-0402 | Jw. lecz o kształcie okrągłym i powierzchni do 2,0 m2 | m2 | 1,54 |  |  |
| 4. | KNNR 7 0701-0202 | Okna jednokomorowe z PCV z okuciami obwiedniowymi o powierzchni do 1m2 szklone szybą niskoemisyjną U=1,1, antywłamaniową P4 | m2 | 1,86 |  |  |
| 5. | KNNR 7 0701-0302 | Okna jw. lecz o powierzchni do 1,5m2 | m2 | 7,19 |  |  |
| 6. | KNNR 7 0701-0402 | Okna jw. lecz o pow.do 2,0m2 | m2 | 3,78 |  |  |
| 7. | KNNR 7 0701-0502 | Okna jw. lecz o pow. ponad 2,0m2 | m2 | 40,28 |  |  |
| 8. | KNR 2-02 1016-01 | Oscieżnica drzwiowa stalowa drzwi wewnętrznych | szt | 62 |  |  |
| 9. | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 90/200 | m2 | 64,8 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1017-01 | Jw. lecz 80/200 | m2 | 4,8 |  |  |
| 11 | KNR 2-02 1017-05 | Skrzydła drzwiowe 90/200 wewnętrzne z szybą o pow. do 0,2m2 | m2 | 37,8 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 1017-05 | Jw. lecz skrzydło 100/200 | m2 | 2,0 |  |  |
| 13 | Wycena własna | Drzwi zewnętrzne metalowe antywłamaniowe ocieplone 90/200 | m2 | 1,8 |  |  |
| 14 | Wycena własna | Drzwi p.pożarowe do piwnicy w klasie EI 30 o wymiarach 90/200 | kpl | 1 |  |  |
| 15 | KNNR 7 0503-08 analogia | Ściana wewnętrzna aluminiowa o wym. 250x252cm z drzwiami o wym.150x210cm szkło bezpieczne | m2 | 6,3 |  |  |
| 16 | KNNR 7 0503-08 analogia | Ściana zewnętrzna aluminowa owym.232x252cm z drzwiami o wym. 150x210cm, szyba niskoemisyjna U=1,1 i antywłamaniowa P4 | m2 | 5,85 |  |  |
| 17 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi aluminiowe zewnętrzne o wym. 150x210cm oszklone szybą niskoemisyjną U=1,1, antywłamaniową P4 | m2 | 3,15 |  |  |
| 18 | Analiza własna | Daszek okrągły z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej nad schodami zewnętrznymi elewacji bocznej | m2 | 12,75 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

KOSZTORYS   OFERTOWY.

- ELEMENTY ŚLUSARSKO – KOWALSKIE.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis wykonanych prac | Jm | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 2 1301-01 analogia | Balustrada na klatce schodowej wewnętrznej i zewnętrznej z rury kwasowej | mb | 23,3 |  |  |
| 2. | KNNR 2 1301-01 analogia | Pochwyty stalowe na wspornikach z rury kwasowej | mb | 7,7 |  |  |
| 3. | KNR 2-02 1219-03 analogia | Wykonanie i osadzenie wycieraczek do obuwia o wym. 1,2 x 0,6m | szt | 6 |  |  |
| 4. | KNNR 2 1301-05 analogia | Wykonanie i osadzenie skrobaczek do obuwia , uchwytów flag, ograniczników drzwi zewnętrznych | szt | 10 |  |  |
| 5. | KNR 2-02 1219-04 | Klamry włazowe typowe | szt | 7 |  |  |
| 6. | KNR 2-02 1211-03 | Krata stalowa prętowa | m2 | 4,51 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

KOSZTORYS  OFERTOWY.

- ROBOTY MALARSKIE.

| Lp | Podstawa wyceny | Opis wykonanych prac | Jm | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 4-01 0109-02 analogia | Tynk mozaikowy na ścianach korytarza klatki schodowej o wielkości ziarna 1,8mm | m2 | 214,26 |  |  |
| 2. | KNNR 2 1402-04 | Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ścian i sufitów – trzykrotne. | m2 | 2437,31 |  |  |
| 3. | KNR 2-02 1512-0101 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur stalowych średnicy do 5cm | mb | 303,0 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

KOSZTORYS  OFERTOWY

10. ELEWACJA.

| Lp | Podstawa wyceny. | Opis wykonanych prac. | Jm | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-02 2624-0401 | Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą płytami styropianowymi EPS 70 felcowanymi gr.12cm z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy z zaprawy akrylowej gr.3mm (siatka podwójna do wysokości parapetu okien parteru, w narożach listwy aluminiowe, listwa cokołowa aluminiowa) | m2 | 500,4 |  |  |
| 2. | KNR 2-02 2624-0401 | Ocieplenie jak wyżej lecz styropianem o grubości 27cm | m2 | 21,28 |  |  |
| 3. | KNR 2-02 2624-0501 | Ocieplenie ościeży styropianem EPS 70 gr.4cm metodą lekką mokrą z wykonaniem wyprawy z zaprawy akrylowej gr.3mm | m2 | 23,78 |  |  |
| 4. | Wycena własna | Dodatek za wykonanie boni w narożach budynku ze styropianu grubości 4cm oraz wyprawy akrylowej gr.3mm | m2 | 49,3 |  |  |
| 5. | Wycena własna | Opaski okienne ze styropianu gr.4cm z wyprawą z zaprawy akrylowej.(Boczne szer.14cm, górna łukowa średnia szerokość 25cm) | mb | 186,58 |  |  |
| 6. | NNRNKS 2-02 0541-01 | Parapety z blachy powlekanej gr.0,55mm szerokości do 25cm | m2 | 18,76 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0807-04 | Skucie z cokołu na ścianach zewnętrznych okładziny z lastryka grubości 3cm | m2 | 63,97 |  |  |
| 8. | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej | m2 | 23,73 |  |  |
| 9. | KNNR 2 0601-0602 | Oczyszczenie pionowych ścian fundamentowych, zagruntowanie Abizolem R oraz dwukrotnie Abizolem P | m2 | 149,45 |  |  |
| 10 | Wycena własna | Izolacja ścian piwnic w gruncie styropianem ekstradowanym gr.10cm | m2 | 48,20 |  |  |
| 11 | Wycena własna | Izolacja ścian piwnic powyżej gruntu styropianem EPS 70 gr.13cm metodą lekką mokrą z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wyprawy z tynku żywicznego kamyczkowego grubości ziarna 2,0mm na podwójnej siatce | m2 | 78,97 |  |  |
| 12 | Wycena własna | Ocieplenie ościeży styropianem EPS 70 gr.4cm metodą lekką mokrą z wykonaniem wyprawy z tynku żywicznego kamyczkowego na podwójnej siatce | m2 | 4,78 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0726-04 | Odbicie tynków zewnętrznych odparzonych, zwietrzałych i wykonanie nowych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 2,26 |  |  |
| 14 | Wycena własna | Wykonanie tynku kamyczkowego żywicznego o grubości ziarna 2,0mm na gotowym tynku zewnętrznym | m2 | 13,58 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wysokości do 10,0m. | m2 | 774,14 |  |  |
| 16 | Wycena własna | Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych mocowanej do balustrady schodów zewnętrznych. | kpl | 1 |  |  |
|  |  | Razem. |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

- DROGI I PLACE.

| Lp | Podstawa wyceny | Opis wykonanych prac. | Jm. | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 6 0805-01 | Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr.12 cm | m2 | 111,0 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0806-02 | Demontaż krawężników betonowych | mb | 30,0 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0101-0410 | Ręczne korytowanie gruntu pod chodniki z kostki na głębokość 15 cm | m2 | 238,0 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0101-0300 | Koryta wykonywane mechanicznie na głębokość 30cm przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego | m2 | 882,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0106-05 | Podsypka z piasku zagęszczona mechanicznie gr.10cm | m2 | 1.120,- |  |  |
| 6. | KNNR 6 0113-06 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr.15cm | m2 | 882,0,- |  |  |
| 7. | KNNR 6 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 882,0,- |  |  |
| 8. | KNNR 6 0502-0101 | Chodnik z kostki brukowej betonowej gr.6cm kolorowej, układany na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 238,0 |  |  |
| 9. | KNNR 6 0404-0500 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 160,- |  |  |
| 10 | KNNR 6 0403-0301 | Krawężnik betonowy o wym. 15/30 na ławie betonowej z betonu B-10 | mb | 225,0 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |