Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |
| 1 | Wacetob 2-15 0106-01-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 15 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 35,00 | m |  |  |
| 2 | Wacetob 2-15 0106-02-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 50,00 | m |  |  |
| 3 | Wacetob 2-15 0106-03-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 38,00 | m |  |  |
| 4 | Wacetob 2-15 0106-04-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 10,00 | m |  |  |
| 5 | Wacetob 2-15 0106-05-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 40 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 3,00 | m |  |  |
| 6 | Wacetob 2-15 0106-06-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 50 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 7,00 | m |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | 45,00 | m |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0324-02-040 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/2 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszonego | 45,00 | m |  |  |
| 9 | KNR 2-16 0501-01-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami styropianowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 22-28 mm przy grubości izolacji 30 mm | 5,00 | m2 |  |  |
| 10 | KNNR 4 0115-080-020 | Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm | 40,00 | szt |  |  |
| 11 | KNR 2-15W 0126-04-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65 mm,w budynkach niemieszkalnych | 143,00 | m |  |  |
| 12 | KNNR 4 0128-010-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | 143,00 | m |  |  |
| 13 | KNNR 4 0130-04010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | 3,00 | szt |  |  |
| 14 | KNNR 4 0130-03010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | 3,00 | szt |  |  |
| 15 | KNNR 4 0130-01010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | 40,00 | szt |  |  |
| 16 | KNNR 4 0130-02010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | 2,00 | szt |  |  |
| 17 | KNNR 4 0135-010-020 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 4 0137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm | 15,00 | szt |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0208-02-020 | Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | 9,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 3 0101-030-060 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach suchych kategorii III,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | 13,00 | m3 |  |  |
| 21 | Wacetob 2-18 0513-01-020 | Studnia schładzająca fi 800 mm (analog.) | 1,00 | szt |  |  |
| 22 | Wacetob KNR 215 0208-03-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | 54,00 | m |  |  |
| 23 | KNNR 4 0207-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | 45,00 | m |  |  |
| 24 | Wacetob KNR 215 0213-05-020 | Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | 5,00 | szt |  |  |
| 25 | KNNR 4 0216-020-020 | Wpusty PVC piwniczne o średnicy 100 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 26 | Wacetob KNR 215 0222-02-020 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | 7,00 | szt |  |  |
| 27 | Wacetob KNR 215 0218-01-020 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | 13,00 | szt |  |  |
| 28 | Wacetob KNR 215 0211-03-179 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | 22,00 | podejśc. |  |  |
| 29 | Wacetob KNR 215 0211-01-179 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | 30,00 | podejśc. |  |  |
| 30 | Wacetob KNR 215 0233-02-090 | Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" | 9,00 | kpl |  |  |
| 31 | Wacetob KNR 215 0230-0201-090 | Umywalki pojedyńcze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego | 11,00 | kpl |  |  |
| 32 | Wacetob KNR 215 0229-0510-020 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej | 1,00 | szt |  |  |
| 33 | KNNR 4 0232-02010-090 | Brodzik | 3,00 | kpl |  |  |
| 34 | KNNR 4 0234-020-090 | Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi | 2,00 | kpl |  |  |
| 35 | Wacetob 2-15 0203-03-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | 5,00 | m |  |  |
| 36 | KNR 2-15W 0203-04-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | 28,00 | m |  |  |
| 37 | Wacetob KNR 401 0209-03-050 | Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm | 2,00 | m2 |  |  |
| 38 | KNR 2-15W 0233-03-090 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - WC dla osób niepełnosprawnych | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Instalacja c.o. |  |  |  |  |
| 39 | KNNR Wacetob 4 0403-010-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | 140,00 | m |  |  |
| 40 | KNNR Wacetob 4 0403-020-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | 41,00 | m |  |  |
| 41 | Wacetob 2-15 0403-03-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach spawanych,na ścianach w budynkach | 64,00 | m |  |  |
| 42 | KNR 2-15W 0403-05-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach spawanych,na ścianach w budynkach | 30,00 | m |  |  |
| 43 | KNNR Wacetob 4 0403-040-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | 28,00 | m |  |  |
| 44 | Wacetob 2-15 0412-02-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm | 58,00 | szt |  |  |
| 45 | Wacetob 2-15 0412-06-020 | Zawory odpowietrzające do grzejników,o średnicy 15 mm GŁOWICE TERMOSTATYCZNE (ANALOG) | 58,00 | szt |  |  |
| 46 | Wacetob 2-15 0412-07-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | 58,00 | szt |  |  |
| 47 | Wacetob 2-15 0412-07-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm - piony | 15,00 | szt |  |  |
| 48 | KNNR 4 0411-030-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm | 26,00 | szt |  |  |
| 49 | KNR 2-15W 0417-01-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 5 elementów | 3,00 | kpl |  |  |
| 50 | KNR 2-15W 0417-01-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 5 elementów | 10,00 | kpl |  |  |
| 51 | KNR 2-15W 0411-04-020 | Zawory przelotowe proste,mosiężne o średnicy nominalnej 40 mm | 2,00 | szt |  |  |
| 52 | Wacetob 2-15 0411-0104-020 | Zawory zwrotne przelotowe,mosiężne o średnicy nominalnej 10-15 mm,o połączeniach gwintowanych | 19,00 | szt |  |  |
| 53 | KNNR 4 0436-010-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | 58,00 | szt |  |  |
| 54 | KNR 2-15U 0307-03-040 | Próba szczelności instalacji C.o. w budynkach niemieszkalnych | 303,00 | m |  |  |
| 55 | KNR 2-15W 0417-01-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 5 elementów | 7,00 | kpl |  |  |
| 56 | KNR 2-16 0501-03-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami termoflex rurociągów o średnicy zewnętrznej 44,5-62 mm przy grubości izolacji 40mm | 8,00 | m2 |  |  |
| 57 | KNR 2-15W 0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | 7,00 | kpl |  |  |
| 58 | KNR 2-15W 0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | 1,00 | kpl |  |  |
| 59 | KNR 2-15W 0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | 10,00 | kpl |  |  |
| 60 | KNR 2-15W 0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | 11,00 | kpl |  |  |
| 61 | KNR 2-15W 0417-02-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 10 elementów | 7,00 | kpl |  |  |
| 62 | KNR 2-15W 0417-03-090 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 15 elementów | 2,00 | kpl |  |  |
| 63 | KNR 2-15W 0428-01-090 | Rury stal.przyłączne do grzejników żel.,stal.,płytowych,aluminiowych,konwektorów,nagrzewnic o śred.nominalnej 15 mm,o połączeniu spawanym (złączki mosiężne) | 58,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |