Znak sprawy OR.272.4.2015                                                               Grójec 5.04.2015r.

Starostwo Powiatowe w Grójcu,

ul. Piłsudskiego 59,

05-600 Grójec

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Digitalizacja zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce” działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) zwanej dalej ustawą Pzp udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi

Działając jako podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne w w/w postępowaniu prosimy o udzielenie wyjaśnień odnośnie następujących zapisów SIWZ:

1. Zamawiający w Załączniku 1a Szczegółowy opis zamówienia dla zadania I, przedmiot zamówienia, część I podaje ilość komputerów, monitorów oraz systemów operacyjnych do komputerów do dostarczenia, natomiast nie podaje ilości do dostarczenia dla: serwer typ I, serwer typ II, serwer NAS, dysk twardy, przełącznik sieciowy, zasilacz awaryjny, serwerowy system operacyjny, licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego, okablowanie sieciowe, uchwyty i organizery, stojak otwarty (do serwerów ) wraz z trzema półkami i okablowaniem zasilającym.

W związku z powyższym prosimy o podanie brakujących informacji o ilościach wyżej wymienionego sprzętu.

Ilości dla pozostałych urządzeń:

serwer typ I – 1 szt.

serwer typ II – 1 szt.

serwer NAS – 1 szt.

przełącznik sieciowy – 1 szt.

zasilacz awaryjny – 1 szt.

serwerowy system operacyjny – 2 szt. (po jednej dla każdego serwera)

licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego – po 5 na serwer

okablowanie sieciowe, uchwyty i organizery, stojak otwarty (do serwerów) wraz z trzema półkami i okablowaniem zasilającym – wyposażenie serwerowni w ilościach niezbędnych do prawidłowego zamontowania i podłączenia do sieci energetycznej jak i logicznej dostarczonego sprzętu (serwerów, przełącznika sieciowego i zasilacza awaryjnego) oraz dodatkowo kable sieciowe do podłączenia zamawianych komputerów.

Zamawiający zwraca uwagę, że w załączniku 1a występuje serwer NAS, który ma pracować m. in. w trybie RAID 1 (Mirroring). W związku z tym do pracy w tym systemie potrzeba min. 2 dyski. Zamawiający nie jest w stanie określić liczby dysków (powierzchni dyskowej) potrzebnych do zabezpieczenia danych, które będą przechowywane na tym serwerze. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią ilość dysków – w tym przypadku wielokrotność 2 dysków.

2.Zamawiający w Załączniku 1a Szczegółowy opis zamówienia dla zadania I, przedmiot zamówienia, część I w opisie serwerowego systemu operacyjnego wymaga dostarczenia systemu umożliwiającego uruchomienie nielimitowanej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

Z powyższego wynika, iż Zmawiający chce kupić jedną licencję serwerowego systemu operacyjnego. Czy w związku z powyższym drugi z kupowanych serwerów pozbawiony jest systemu operacyjnego ?

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenie oprogramowania serwerowego dla każdego z wymienionych serwerów w specyfikacji SIWZ.

Zamawiający w Załączniku 1a Szczegółowy opis zamówienia dla zadania I, przedmiot zamówienia, część I, serwer typ I oraz serwer typ II w podpunkcie porty wymaga wewnętrznego slotu na kartę SD

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z wewnętrznym slotem na kartę microSD jednocześnie spełniającego wszystkie minimalne wymagania?

Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z wewnętrznym slotem na kartę microSD.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin na składanie ofert na dzień 8.05.2015 roku do godz.10.00.